**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта здание детского сада

1.2. Адрес объекта 357072, Андроповский район, с.Казинка ул.Советская 26/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 583,9 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта -1986

1.5. . Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2019 г. *, капитального*

 **сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Рябинушка», краткое- МБДОУ д/с №11 «Рябинушка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357072 Ставропольский край Андроповский район село Казинка, ул. Советская 26/1

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) Администрация Андроповского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 357070, Ставропольский край Андроповский район с.Курсавка ул.Красная д.24 тел.8(86556) 6-22-12

e-mail:admandrop@yandeх.ru.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности - образование;

2.2 Виды оказываемых услуг: образование дошкольное;

2.3 Форма оказания услуг: на объекте с;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

- передвигающиеся на коляске;

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- нарушениями зрения;

- нарушениями слуха;

- нарушениями умственного развития;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,пропускная способность 40 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* ***нет***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути**: *есть****, нет* (ступени на центральном входе)

Их обустройство для инвалидов на коляске**: *да****, нет(пандус)*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **ДУ; ДП-В;** При наличии технических и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству объекта для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам всем категориям инвалидов.

**4. Управленческое решение** (проект)

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-В**Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-В** Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДУ** Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДУ** Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДУ**Капитальный ремонтв санитарно-гигиенической зоне установить универсальную кабину для инвалидов-колясочников |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **ДУ****Текущий ремонт**Предусмотреть визуальные и тактильные средства информации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДП-В** |
| 8 | **Все зоны и участки** | **ДУ,ДП-В,****Текущий и капитальный ремонт;** Индивидуальное решение с ТСР; Предусмотреть визуальные и тактильные средства информации; в санитарно-гигиенической зоне установить универсальную кабину для инвалидов-колясочников; |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 20 г.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда в Ставропольском крае»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется *:*

4.4.1. согласование на

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *в сфере проектирования и строительства, архитектуры*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6.другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*):

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

 **дата**

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» 01 2024 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта от «\_\_\_\_\_\_» 20 г.

3. Решения Комиссии от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Руководитель

рабочей группы

Заведующий МБДОУ

 д/с № 11 «Рябинушка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Свинаренко

 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

 Воспитатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О.Заерок

 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) Повар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Заерок.

 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)